Емкости из пищевого полиэтилена

www.mir-emkostei.at.ua

(:    pet_bak@i.ua

г. Киев  Тел.моб.: (067) 907-18-75, (095)792-38-27

Склад:  Броварской р-н, с. Зазимье, ул. Радгоспная, 3а Цены на условиях самовывоза.   Возможна доставка.

ПРАЙС-ЛИСТ 20.03.12

| Тип емкости | Объем, л | Габариты д/ш/в (мм) | Диаметр люка, мм | Резьба, дюйм | Стенка, мм | Вес, кг | Цена с НДС, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкости квадратные |
|  | SG – 100 | 100 | 800/480/400 | 250 | 3/4 | 4 | 5 | уточняйте |
|  | SG – 200 | 200 | 1000/480/570 | 250 | 3/4 | 4 | 8 | уточняйте |
|  | SG – 300 | 300 | 1000/780/520 | 250 | 3/4 | 5 | 12 | уточняйте |
| Емкости горизонтальные |
|  | G – 200 | 200 | 875/620/620 | 250 | 3/4 | 3/4 |  | ожидается |
|  | G – 300 | 300 | 975/720/720 | 250 | 3/4 | 3/4 |  | ожидается |
|  | G – 500 | 500 | 1100/830/830 | 400 | 3/4 | 5 | 18 | уточняйте |
|  | G – 505 | 505 | 1350/725/820 | 350 | 3/4 | 5 | 18 | уточняйте |
|  | G – 1000 | 1000 | 1500/1030/1030 | 400 | 1 | 6 | 30 | уточняйте |
|  | G – 1500 | 1500 | 1500/1230/1230 | 400 | 1 | 6 | 40 | уточняйте |
|  | G – 2000 | 2000 | 2130/1200/1250 | 400 | 1 | 7 | 55 | уточняйте |
|  | G – 2000 Е | 2000 | 2130/1200/1250 | 400 | 1 | 9 | 70 | уточняйте |
|  | G – 5000 | 5000 | 2500/1840/1850 | 400 | 1¼ | 8 | 140 | уточняйте |
|  | G – 5000 E | 5000 | 2500/1840/1850 | 400 | 1¼ | 10 | 230 | уточняйте |
| Емкости для душа |
|  | Емкости для душа | 140 | 900/900/300 | 250 | ½ слив | 5 | 7 | уточняйте |
|  |  | 200 | 1175/1175/320 | 400 | ½ слив | 6 | 12 | уточняйте |
| Емкости вертикальные |
|  | SV – 200 | 200 | Ø600/950 | 110 | - | 3,5 | 7 | уточняйте |
|  | SV – 200-1 | 200 | Ø600/780 | 110 | - | 3,5 | 7 | уточняйте |
|  | SV – 200-2 | 200 | Ø600/950 | 2×50 | - | 3,5 | 7 | уточняйте |
|  | V – 100 | 100 | Ø480/700 | 250 | 3/4 | 3,5 | 4 | уточняйте |
|  | V – 250 | 250 | Ø600/1150 | 250 | 3/4 | 4 | 8 | уточняйте |
|  | V – 320 | 320 | Ø600/1425 | 250 | 3/4 | 4,5 | 10 | уточняйте |
|  | V – 300 | 300 | Ø710/860 | 400 | 3/4 | 5 | 10 | уточняйте |
|  | V – 350 | 350 | Ø740/900 | 350 | 3/4 | 4,5 | 10 | уточняйте |
|  | V – 500 | 500 | Ø830/1075 | 400 | 3/4 | 5 | 16,5 | уточняйте |
|  | V – 505 | 505 | Ø740/1500 | 350 | 3/4 | 4,5 | 16,5 | уточняйте |
|  | V – 990 | 990 | Ø740/2560 | 350 | 1 | 5 | 28 | уточняйте |
|  | V – 1000 | 1000 | Ø1030/1400 | 400 | 1 | 5 | 28 | уточняйте |
|  | V – 2000 | 2000 | Ø1230/2000 | 400 | 1 | 6 | 50 | уточняйте |
|  | V – 3000 | 3000 | Ø1650/1600 | 400 | 1 1¼ | 7 | 80 | уточняйте |
|  | V – 5000 | 5000 | Ø1850/2100 | 400 | 1 1¼ | 7 | 110 | уточняйте |
|  | V – 8000 | 8000 | Ø2200/2400 | 400(2шт) | - | 8 | 160 | уточняйте |
|  | V – 10 000 | 10000 | Ø2200/2850 | 400(2шт) | - | 8 | 195 | уточняйте |
|  | V – 15 000 | 15000 |  |  |  |  |  | ожидается |
| Материал: полиэтилен, устойчив к ультрафиолету, не изменяет свойства жидкостей. Цвет: стандарт – синий. Подключение: емкости на боковой поверхности (сверху и снизу) имеют резьбовые отверстия. Рабочая tºС: от -40 до +60 |

G–2000 Е ,  G–5000 Е  -    емкость для транспортировки, с утолщенной стенкой.

Внимание перед приездом звоните, уточняйте наличие!

| Наименование изделия | Объем, л | Габарит с крышкой (в/д/ш, мм) | Код/Тип | Вес, кг | Горловина (мм, внутр.Ø/ внеш.Ø) | Стенка (мм) | Штуцер (дюйм) | Цена, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горизонтальная овальная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 | 410*770*380 | 200 | 3 | 110/115 | 3,0 | ½- | 220,00 |
|  | 100 | 480*780*400 | 200А | 4,5 | 110/115 | 3,0 | ½ | 270,00 |
|  | 150 | 480*930*490 | 200Б | 6 | 110/115 | 3,0 | ½ | 300,00 |
|  | 200 | 550*950*560 | 200С | 7 | 110/115 | 3,0 | ½ | 400,00 |
|  | 250 | 660*1010*600 | 201 | 10 | 300/340 | 3,0 | ½- | 550,00 |
|  | 300 | 720*990*670 | 201А | 11 | 300/340 | 3,0 | ½ | уточняйте |
|  | 500 | 750*1440*720 | 202 | 17 | 300/340 | 3,5 | ½- | уточняйте |
|  | 750 | 840*1560*850 | 203 | 20 | 300/340 | 4,0 | ½- | уточняйте |
|  | 1000 | 940*1750*920 | 204 | 30 | 300/340 | 5,0 | ¾- | уточняйте |
|  | 1500 | 1170*2030*1080 | 205 | 50 | 340/380 | 5,0 | ¾- | уточняйте |
|  | 2000 | 1170*2200*1150 | 206 | 60 | 400/450 | 6,0 | ¾- | уточняйте |
|  | 3000 | 1500*2000*1500 | 207 | 80 | 400/450 | 8,0 | ¾- | уточняйте |
|  | 5000 | 1820*2460*1785 | 208 | 125 | 400/450 | 10,0 | 1- | уточняйте |
| Вертикальная овальная | 100 | 920* 400 Ø | 300 | 5 | 300/340 | 3,0 | ½ | 300,00 |
|  | 200 | 1120 * 500 Ø | 301 | 7 | 300/340 | 3,0 | ½ | 400,00 |
|  | 250 | 1140* 560 Ø | 301А | 8 | 300/340 | 3,5 | ½ | 470,00 |
|  | 300 | 1350* 555 Ø | 302 | 11 | 300/340 | 3,5 | ½ | 500,00 |
|  | 300 | 1010 * 615 Ø | 302А | 9 | 300/340 | 3,5 | ½ | 500,00 |
|  | 400 | 1520 * 610 Ø | 303 | 12 | 300/340 | 3,5 | ½ | уточняйте |
|  | 500 | 1550 * 680 Ø | 304 | 14 | 300/340 | 4,5 | ½ | уточняйте |
|  | 750 | 1200 * 990 Ø | 305 | 20 | 300/340 | 4,5 | ½ | уточняйте |
|  | 750 | 1795 * 770 Ø | 305A | 22 | 300/340 | 4,5 | ½ | уточняйте |
|  | 1000 | 1500 * 990 Ø | 306 | 27 | 300/340 | 5,0 | ¾ | уточняйте |
|  | 1000 | 2220* 760 Ø | 306А | 25 | 300/340 | 5,0 | ¾ | уточняйте |
|  | 1250 | 1750 * 990 Ø | 307 | 35 | 300/340 | 5,0 | ¾ | уточняйте |
|  | 1500 | 2060* 990 Ø | 308 | 40 | 300/340 | 5,0 | ¾ | уточняйте |
|  | 2000 | 1760 * 1290 Ø | 309 | 43 | 340/380 | 5,0 | ¾ | уточняйте |
|  | 2500 | 2150 * 1290 Ø | 310 | 48 | 340/380 | 5,0 | ¾ | уточняйте |
|  | 3000 | 2550 * 1290 Ø | 311 | 60 | 340/380 | 5,5 | 1 | уточняйте |
|  | 3500 | 1650 * 1700 Ø | 312 | 66 | 340/380 | 5,5 | 1 | уточняйте |
|  | 4000 | 1850 * 1700 Ø | 313 | 70 | 340/380 | 5,5 | 1 | уточняйте |
|  | 4500 | 2080 * 1700 Ø | 314 | 80 | 340/380 | 5,5 | 1 | уточняйте |
|  | 5000 | 1400 * 2330 Ø | 315 | 115 | 630/700 | 6,0 | 1 | уточняйте |
|  | 7000 | 2560 * 1930 Ø | 315А | 140 | 400/450 | 7,0 | 2 | уточняйте |
|  | 7500 | 2000 * 2330 Ø | 316 | 150 | 630/700 | 7,0 | 2 | уточняйте |
|  | 10000 | 2700 * 2330 Ø | 317 | 215 | 630/700 | 9,0 | 2 | уточняйте |
|  | 12500 | 3270* 2330 Ø | 318 | 270 | 630/700 | 9,0 | 2 | уточняйте |
|  | 15000 | 3900 * 2330 Ø | 319 | 335 | 630/700 | 10,0 | 2 | уточняйте |
| Емкость квадратная | 100 | 430*680*470 | 100 | 6,5 | 300/340 | 3,5 | ½ | 300,00 |
|  | 200 | 570*810*630 | 101 | 10 | 300/340 | 3,5 | ½ | 500,00 |
|  | 300 | 590*1120*640 | 102 | 13 | 300/340 | 3,5 | ½ | 650,00 |
|  | 400 | 620*1300*680 | 103 | 15 | 300/340 | 4,0 | ½ | уточняйте |
|  | 500 | 620*1600*660 | 104 | 20 | 300/340 | 5,0 | ½ | уточняйте |
|  | 1000 | 880*172*970 | 105 | 33 | 340/380 | 6,0 | ¾ | уточняйте |
|  | 1000 | 1050*1180*980 | 105 | 33 | 340/380 | 6,0 | 3/4 | уточняйте |
| Для душа | 200 | 440*1000*1000 | 510 | 12 | 300/340 |  | ½ | 600,00 |

Емкости из пищевого полиэтилена

www.mir-emkostei.at.ua

(:    pet_bak@i.ua

г. Киев  Тел.моб.: (067) 907-18-75, (095)792-38-27

Склад:  Броварской р-н, с. Зазимье, ул. Радгоспная, 3а Цены на условиях самовывоза.   Возможна доставка.